**表2**

**杭州市上城区用户水龙头水质监测合格率**

**（2018年第2季度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设区市 | 监测点数(个) | 监测指标数(项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
| 杭州市 | 10 | 650 | 100 | / |

说明：

1. 本信息来源于杭州市上城区疾病预防控制中心。
2. 水质指标的检验和结果评价按照《生活应用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。
3. 监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数/该指标检验样品总数\*100%；

监测指标综合合格率（%）=所有样品指标检验合格项次数/所有样品指标检验总项次数\*100%